|  |
| --- |
| **SMART monitoring výrobných zariadení** |
| ***Konkrétny názov a výrobca ponúkaného zariadenia:***  |
|  | **Parameter** | **Merná jednotka** | **Požadovaná hodnota** | **Hodnota parametra predkladateľa ponuky** | **Cena v EUR** |
| **SMART monitoring výrobných zariadení** | Hlásania poruchy zariadení svetelnou signalizáciou | áno/nie | áno |  |  |
| Hlásania na základe signálu zo zariadenia a na základe manuálneho spustenia obsluhou alebo od signálom zo zariadenia | áno/nie | áno |  |
| Hlásanie signalizované na zariadení (pracoviskách) a na počítačoch pracovníkov výroby, údržby a riadenia.  | áno/nie | áno |  |
| Poruchy signalizované na externom zariadení údržby | áno/nie | áno |  |
| Signalizačné tlačidlo s ochranou min.IP65 – 30ks | Ks | 30 |  |
| Prepojenie SMART monitorovacieho zariadenia s výrobnými zariadeniami v počte 30ks | Ks | 30 |  |
| **Doplňujúce požiadavky** | Doprava na miesto prevádzky: Kremnička 71, Banská Bystrica |
| Montáž, zapojenie zariadenia a uvedenie do prevádzky, nastavenie a skúšobná prevádzka |
| Záručná lehota 24 mesiacov po uvedení do prevádzky    |
| Návod na obsluhu - SK/CZ jazyk |
| Cena spolu za zariadenie v EUR |  |
| Dodacia lehota |  |

**Obchodné meno, sídlo a kontakt na predkladateľa ponuky:** doplní predkladateľ ponuky

**Obchodné meno výrobcu zariadenia/logického celku, resp. prídavných zariadení/príslušenstva:** doplní predkladateľ ponuky

**Typové označenie zariadenia/ logického celku, resp. prídavných zariadení/príslušenstva:** doplní predkladateľ ponuky

**Dátum vypracovania cenovej ponuky:** doplní predkladateľ ponuky

**Cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.**



 Pečiatka + podpis